Akku-Wärmebildkamera M12 TD/2.0 Ah

Professionelle Akku-Wärmebildkamera für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Schnell, vielseitig und einfach zu bedienen!

- Zwei Laser für optimale Eingrenzung des Messbereiches

- Leistungsfähige Software für die einfache Bildanalyse, Organisation der Datenspeicher und Erstellung von Berichten

- Hochauflösende Sensoren mit 102 x 77 Pixeln liefern aussagekräftige Bilder

- Großer Objekttemperaturbereich (-40 bis +330°C) für viele Einsatzgebiete

- Benutzerfreundlicher Einhandbetrieb

- Robuste Gehäusekonstruktion mit Softgrip für Langlebigkeit und hohen Anwenderkomfort

- Akku-Ladestandsanzeige im Display

Technische Daten

Akku Spannung / Kapazität		12 V / 2.0 Ah

Display Größe				2,4“ Farb-LCD

Auflösung (Natürliches Bild)		7,8 Megapixel

Infrarot (IR) Auflösung		102 x 77 Pixel

Objekttemperaturbereich		-40 bis +330°C

Genauigkeit				5°C / +-5%

Thermische Empfindlichkeit		0,1°C bei 30°C

Schutzart Gehäuse			IP 54

Bildspeicher				8 GB SD-Speicherkarte

Datenschnittstelle			Mini USB

Gewicht mit Akku			990 g

Lieferumfang

1 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät C12 C, Berichts-Software (CD-ROM), 8 GB SD-Speicherkarte (installiert), USB-Kabel, SD-Kartenleser, Schutzkappe für Bildschirm und Objektiv,  Transportkoffer

Artikelnummer			4933451387

EAN-Code				4002395157952

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!